1. Перечень зон деятельности ОАО "Электротехнический комплекс".

| ( размещение объектов по округам города Омска и районам Омской области) |
| --- |
| № | Наименование объекта электрических сетей | Класс напряжения |
| Кировский административный округ г.Омска |
| 1 | ПС ГНС | 110/6кВ |
| 2 | ТП-5726 | 10/6/0,4кВ |
| 3 | ТП-6045 | 6/0,4кВ |
| 4 | ТП-6130 | 10/0,4кВ |
| 5 | ТП-6044 (кроме РУ-10кВ) | 10/6/0,4кВ |
| 6 | ТП-5896, 5895 | 10/0,4кВ |
| 7 | ТП-5010 | 10/0,4кВ |
| 8 | ТП-6603 | 10/0,4кВ |
| Ленинский административный округ г.Омска |
| 9 | ПС ОБВ-1, ОБВ-2 | 110/6кВ |
| 10 | ТП-3327 | 6/0,4кВ |
| 11 | ТП-3111 | 10/6/0,4кВ |
| 12 | ТП-3879 | 10/0,4кВ |
| 13 | КТП-36 | 10/0,4кВ |
| 14 | ТП-3552 | 10/0,23кВ |
| Октябрьский административный округ г.Омска |
| 15 | РП-700 | 10/6кВ |
| 16 | ТП-7018 | 10/0,4кВ |
| 17 | КТП-7107 | 10/0,4кВ |
| Советский административный округ г.Омска |
| 18 | ПС ВОС | 110/6кВ |
| 19 | ПС Комсомольская | 110/35/6кВ |
| 20 | РП-111 | 10/6/0,4кВ |
| 21 | ТП-1635 | 6/0,4кВ |
| 22 | ТП-1201 | 10/6кВ |
| 23 | ТП-8112 | 10/0,4кВ |
| 24 | ТП-1105 | 10/0,4кВ |
| 25 | ТП-1125 | 10/0,4кВ |
| 26 | ТП-1626 | 6/0,4кВ |
| Центральный административный округ г.Омска |
| 27 | ПС Кислородная | 110/10/6кВ |
| 28 | ТП-4152 | 10/6/0,4кВ |
| 29 | ТП-8549 | 10/6/0,4кВ |
| 30 | ТП-2140 | 10/0,4кВ |
| 31 | ТП-8869 | 10/0,4кВ |
| 32 | ТП-2110 | 10/0,4кВ |
| 33 | ТП-8100 | 10/6/0,4кВ |
| 34 | ТП-2125 | 10/0,4кВ |
| 35 | ТП-2195, ТП-2196 | 10/0,4 |
| 36 | ТП-2138, ТП-2139 | 10/0,4кВ |
| 37 | ТП-2379 | 10/0,4кВ |
| 38 | ТП-2050 | 10/0,4кВ |
| Районы Омской области |
| 39 | ПС Падь 110/6кВ | Омский р-н |
| 40 | КТП-ГА-3-2 10/0,4кВ | Таврический р-н |

2. Информация о техническом состоянии сетей.

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2015 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «Электротехнический комплекс» с указанием даты аварийного отключения и даты включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

|  | Январь -Февраль | Сентябрь - Октябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- |
| Кировский административный округ г.Омска |  |  |  |
| Октябрьский административный округ г.Омска | 13.02 РП-700 | 01.09 ПС ОБВ-1 |  |
| Советский административный округ г.Омска |  |  | 07.12 ПС ВОС; 25.12 ПС Комсомольская |
| Центральный административный округ г.Омска | 29.01 ПС Кислородная | 21.10 ПС Кислородная | 25.12 РП-7 ПС Кислородная |

Перечень аварийных отключений согласно актов расследования технологических нарушений, произошедших в электросетях ОАО «ЭТК» за 2015 год.

| Дата и время аварийного отключения - время включения | Причина отключения | Мероприятия по устранению/недопущению |
| --- | --- | --- |
| 29.01.2015 13-28 – 29.01.2015 14-04 | Обрыв шлейфа ВЧ заградителя | Тепловизионный контроль болтовых соединений |
| 13.02.2015 13-02 – 13.02.2015 13-06 | Неправильные действия персонала | Внеочередной экзамен |
| 01.09.2015 21-54 | Отключение Т-1 от диф.защиты, разрушение ОПН-110 ф.А | Замена ОПН в следствии разгерметизации оголовника |
| 21.10.2015 20-24 | Отключение Т-1 от диф.защиты, проникновение животного | Отсутствуют |
| 07.12.2015 11-59 – 07.12.2015 14-02 | Погашение ВЛ-110 С-21, С-22 и фидера 412Ш, пожар на ТЭЦ-4 | Предложения по созданию резервной схемы питания отправлены в Омск.РДУ |
| 25.12.2015 07-40 – 25.12.2015 07-56 | Отключение ВВ-6кВ Т-2, погашение шин 6кВ | Причина не установлена |
| 25.12.2015 23-01 | Погашение 1сш-6кВ РП-7, срабатывание РЗА | Корректировка режимов работы РЗА после наладочной организации |