Приложение № 1 к Техническому заданию

ПЛАН

проведения экспертизы ПБ зданий и сооружений

и технического диагностирования и освидетельствования

ТУ и трубопроводов, применяемых на ОПО

ООО «Теплогенерирующий комплекс» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Порядковый №, наименование объекта | Тип ТУНазвание объекта (сооружения) | Регистрационный№ | Заводской№ | Год выпуска | Год вводав эксплуатацию | Дата тех. освидетельствования, экспертизы ПБ | Освидетельствование владельцем | Примечания |
| Нар./внутр. осмотр | ГИ. |
| **Котельная по адресу ул. 30-я Северная, 65/1**  |
| **Паровые котлы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котёл№ 3 | ДЕ-10/14 | 4222 | 84068 | 1988 г. | 1990 г. | ЭПБ 01.08.2016 г. | До 21.05.ежегодно | 12.04.2012 г. |
| 2 | Экономайзер№ 3 | ЭБ2-236 И | 4223 | 736 | 1988 г. | 1990 г. | ЭПБ 01.08.2016 г. | До 21.05. ежегодноежегодно | 12.04.2012 г. |
| 3 | Котёл№ 4 | ДЕ-10/14 | 4224 | 84053 | 1988 г. | 1990 г. | ЭПБ 01.08.2016 г. | До 21.05.ежегодно | 12.04.2012 г. |
| 4 | Экономайзер№ 4 | ЭБ2-236 И | 4225 | 737 | 1988 г. | 1990 г. | ЭПБ 01.08.2016 г. | До 21.05.ежегодно | 06.04.2012 г. |
| 5 | Котёл№ 5 | ДЕ-10/14 | 4025 | 82437 | 1988 г. | 1990 г. | 23.08.2016 г. | До 21.05.ежегодно | 23.08.2012 г. |
| 6 | Экономайзер№ 5 | ЭБ2-236 И | 4027 | 742 | 1988 г. | 1990 г. | 23.08.2016 г. | До 21.05.ежегодно | 23.08.2012 г. |
| **Котельная по адресу ул. 22 Партсъезда, 97**  |
| 7 | Паропровод | Главный | 964 |  |  | 1964 г. | ЭПБ 27.09.2016 г. | Нар. осмотр 05.08.2015 | 27.09.2014 г. |
| 8 | Участок трубопроводов тепловых сетей | Магистральная теплотрасса протяжённостью Д-700;L=1450 м. | Инв. №54:401:002:000009820 |  |  |  | ЭПБ 30.08.2016 г. | ГИ июнь 2016 г. |  |
| 9 | Трубопровод пара IV категории |  трубопровод главный паровой котельной) | рег.№2-01 |  |  |  | ЭПБ 27.09.2016 |  |  |
| **Здания и сооружения** |
| 10 | Резервуар РВС-3000 | Ёмкость хранения мазута | 3-12 |  | 1963 г. | 1963 г. | ЭПБ до 18.11.2016 г. | Нар. осмотрдо 18.11.2016 г. | 04.12.2013 г. |