Приложение 3 к Документации

по запросу предложений

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры по выбору поставщика

релейного оборудования

для нужд АО «Электротехнический комплекс»

| Наименование продукции (наименование лота ПЗ) | Поставка релейного оборудования |
| --- | --- |
| Закупка | Плановая |
| Период планирования закупки, год | 2018 г. |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Реле газовое РГТ-80-201, - форма фланца - квадратный, - уставка по скорости потока масла 0,65м/с, - номер типоисполнения контактов - 2 (четыре контакта нормально открытых), - ТУ 3425-002-00113483-96 | шт. | 2 |
|  | Реле струйное РСТ-25-201, - форма фланца - круглый, - уставка по скорости потока масла - 0,9м/с, - номер типоисполнения контактов – 2 (два контакта нормально открытых), - ТУ 3425-002-00113483-96 | шт. | 2 |
| Итого: | шт. | 4 |
| Возможность предложения аналогов | Нет |
| Назначение | Реле защиты трансформаторов РГТ, РСТ предназначены для защиты маслонаполненных трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов от повреждений внутри бака |
| Сроки и периодичность поставки |
| В течение 45 дней с момента заключения договора поставки |
| Форма и сроки оплаты |
| Расчеты за товар производятся между Поставщиком и Покупателем путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 дней после ее получения Грузополучателем на основании оригиналов первичных документов (счетов-фактур и накладных) либо по предоплате. |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя |
| Место поставки продукции - АО «Электротехнический комплекс», г. Омск, проспект Мира, 5-б |
| Способ поставки продукции - любой |
| Стандарт или техническое задание на продукцию |
| 1 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ |
| Предлагаемые критерии оценки квалификации поставщиков |
| 1 | Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям закупочной документации. |
| 2 | Наличие сертификатов соответствия на предлагаемую продукцию |
| 3 | Цена предложения (доставка должна входить в стоимость продукции). |