1. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

В 3 квартале 2014 года аварийные отключения с недоотпуском электрической энергии в электросетях ОАО «Электротехнический комплекс» отсутствовали.

2. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а с 1 июля 2012 г. - также по центрам питания ниже 35 кВ

| Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности за 3 квартал 2014 года. |
| --- |
| Наименование ТСО: ОАО "Электротехнический комплекс" |  |  |
| № п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Номинальный класс напряжения | Текущий объем свободной мощности, кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт |
| 1. Центры питания 35кВ и выше. |  | По 110кВ |
| 1.1. | Подстанция "ВОС"/ОСК, г.Омск, ул.Комбинатская, 50 | 110/6кВ | 27 529 | по индивидуальному проекту | уточняется |
| 1.2. | Подстанция "ОБВ-1", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 4 515 | по индивидуальному проекту | уточняется |
| 1.3. | Подстанция "ОБВ-2", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 7 763 | по индивидуальному проекту | уточняется |
| 1.4. | Подстанция "Падь", Омская обл.,23-й км Черлакского тракта | 110/6кВ | 17 303 | по индивидуальному проекту | уточняется |
| 1.5. | Подстанция "ГНС", г.Омск, ул. Рокосовского, 17, кор.5 | 110/6кВ | 8 653 | по индивидуальному проекту | уточняется |
| 1.6. | Подстанция "Кислородная", г.Омск, ул.22-го Партсъезда, 97 | 110/10/6кВ | 26 879 | по индивидуальному проекту | уточняется |
| 1.7. | Подстанция "Комсомольская", г.Омск, Пр.Мира, 197 | 110/35/6кВ | 11 253 | по индивидуальному проекту | уточняется |
| 2. Центры питания ниже 35кВ. |  |  |
| 2.1. | Трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ на территории г.Омск | 10/0,4кВ; 6/0,4кВ; 10/6кВ | 28 536 | по индивидуальному проекту | уточняется |