## Тех.присоединения
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств и энергетических установок за июнь 2017г.
Наименование объектов организации, осуществляющей технологическое присоединение | Количество поданных заявок на технологическое присоединение и объема мощности, необходимого для их удовлетворения, шт/кВт | Заключено договоров на технологическое присоединение, включающих технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, шт/кВт/кВ•А | Расторгнуто договоров на технологическое присоединение, включающих технические условия на общую мощность энергопринимающих устройств, шт/кВт/кВ•А | Суммарная мощность энергопринимающих устройств, присоединенных к электрическим сетям в соответствии с договорами на технологическое присоединение, за отчетный период, кВт/кВ•А
Подстанции 110кВ АО "Электротехнический комплекс" | 0 / 0 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0
Ставки платы за технологическое присоединение на 2017 год утверждены - приказ РЭК Омской области от 27 декабря 2016 г. N 650/74.
При расчете размера платы за технологическое присоединение к двум независимым источникам электроснабжения учитывается величина мощности, присоединяемая к каждому независимому источнику электроснабжения согласно письма ФСТ России от 26.06.2015 N ЕП-7333/1
Расходы, связанные с технологическим присоединением, не включаемые в плату за технологическое присоединение, в отчетный период отсутствовали.
Решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащие информацию о расходах, связанных с технологическим присоединением, но не включаемые в плату за технологическое присоединение, за отчетный период отсутствовали.

## Наличие свободной мощности
Наличии объема свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей за июнь 2017 года.
Наименование ТСО: АО "Электротехнический комплекс"
№ п/п | Наименование ЦП, место нахождения | Номинальный класс напряжения | Текущий объем свободной мощности (n-1), кВт | Наличие технической возможности технологического присоединения | Величина резервируемой мощности, кВт
1. Центры питания 35кВ и выше.
1.1. | Подстанция "ВОС"/ОСК, г.Омск, ул.Комбинатская, 50 | 110/6кВ | 21119.5 | имеется |  | 440кВт-ОВК | 346.5
1.2. | Подстанция "ОБВ-1", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 4405 | имеется
1.3. | Подстанция "ОБВ-2", г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42 | 110/6кВ | 5817 | имеется |  |  | 881
1.4. | Подстанция "Падь", Омская обл.,23-й км Черлакского тракта | 110/6кВ | 11984 | имеется
1.5. | Подстанция "ГНС", г.Омск, ул. Рокосовского, 17, кор.5 | 110/6кВ | 7709 | имеется
1.6. | Подстанция "Кислородная", ,г.Омск, ул.22 Партсъезда, 97 | 110/10/6кВ | 21062 | имеется |  |  | 105 | 700 | 50
1.7. | Подстанция "Комсомольская", г.Омск, Пр.Мира, 197 | 110/35/6кВ | 8600 | имеется |  |  | 300 | 73
2. Центры питания ниже 35кВ.
2.1. | Трансформаторные подстанции 6-10/0,4кВ на территории г.Омск | 10/0,4кВ; 6/0,4кВ; 10/6кВ | 28516 | имеется |  |  | 220
Резервируемая максимальная мощность определяется как разность между максимальной мощностью энергопринимающих устройст потребителя и мощностью, использованной в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче ЭЭ в соответствии с п.15(1) "Правил недискриминационного доступа". (п.8(1) "Правил недискриминационного доступа")
Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу ЭЭ (п.2 "Правил недискриминационного доступа")

## О стоимости ЭЭ и перерасп_мощн
Раскрытие информации о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц:
Информация подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети Интернет, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления от лица, намеревающегося осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.
Данная информация за отчетный период в адрес АО "Электротехнический комплекс" не поступала.
Информация о перераспределении мощности за отчетный период не поступала.
Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрческой энергии
Информация подлежит опубликованию на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет, предоставляется потребителям путем размещения в печатном виде в центрах очного обслуживания.
Отсутствуют договора купли-продажи (поставки) ЭЭ (мощности) в целях компенсации потерь ЭЭ, заключенные АО "Электротехнический комплекс" с производителем ЭЭ (мощности) на розничном рынке ЭЭ, осуществляющим производство ЭЭ (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным Советом рынка.

## План и факт текущего ремонта
Таблица 1.3. Выполнение графика текущего ремонта в июнь 2017г.
|  | Объект | АО "ЭТК" | [5 empty] | .
Вид оборудования |  |  |  | Коды строк | Диспетчерское наименование | Дата окончания ремонта |  |  | Объем оборудования, текущий ремонт которого закончен | [9 empty] | Отклонения от плана
[6 empty] | плановая | скорректированная | фактическая | за отчетный период (06.2017г) |  |  |  | нарастающим итогом |  |  |  | годовой план |  | причины | примечание
[9 empty] | план |  | факт |  | план |  | факт |  | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения
[9 empty] | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения | количество единиц оборудования, шт. | суммарный объем в соответствующих единицах измерения
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Трансформаторы напряжением 110 кВ и выше, мощностью 10 МВ•А и выше, МВ•А |  |  | 5300 | Т-1,Т-2 | май(4), июн(4), июл(4), авг(2) |  | по плану | 4 |  | 5 |  | 8 |  | 13 |  | 14 |  | корректировка плана
| Выключатели масляные напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5301 | МВ-110 ПС ВОС | июль-ноябрь (замена МВ 3шт) |  | по плану | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  | дефект, ввод в работу СМВ-110
| Выключатели напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5302 | ЭВ-110 ПС Кислородная | (ЭВ 3 шт) не планируется |  | по плану | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | новые 2012 года
| Трансформаторы напряжения напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5400 | ТН-110 ПС Кислородная, ТН-110 ПС ВОС | не планируется | монтаж ТН-110 ПС ВОС | окт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | Кисл- монтаж 2012 г.
| Трансформаторы тока напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  | 5401 | ТФНД-110 ПС ОБВ-1 и Падь | не планируется |  | по плану | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | новые 2015года

## факт внеплановых ремонтов
Таблица 1.4. Выполнение текущих и капитальных ремонтов оборудования, не предусмотренных годовым графиком ремонтов, согласованным
с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике за | [9 empty] | июнь |  |  | месяц, нарастающим итогом с начала 2017 года
|  |  | Объект |  | АО "ЭТК" |  |  |  | .
Оборудование | [5 empty] | Коды строк | Диспетчерское наименование | Мощность, МВт; МВ•А; класс напряжения, кВ |  |  | Вид ремонта | Сроки ремонта |  |  | Причина ремонта
[12 empty] | дата вывода в ремонт |  | дата окончания
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8
| Трансформаторы силовые напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  |  |  | 6300 | -
6301
| Высоковольтные выключатели напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  |  |  | 6400 | -
6401
| Трансформаторы напряжения напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  |  |  | 6300 | -
6301
| Трансформаторы тока напряжением 110 кВ и выше, кВ |  |  |  |  | 6400 | -
6401
Примечание: Ремонт оборудования, не предусмотренного годовым графиком ремонтов во 2 квартале 2017 года не планируется.
В случае выполнения указанного вида ремонта, информация на сайте будет обновлена.