1. Перечень зон деятельности ОАО "Электротехнический комплекс".

| ( размещение объектов по округам города Омска и районам Омской области) |
| --- |
| № | Наименование объекта электрических сетей | Класс напряжения |
| Кировский административный округ г.Омска |
| 1 | ПС ГНС | 110/6кВ |
| 2 | ТП-5726 | 10/6/0,4кВ |
| 3 | ТП-6045 | 6/0,4кВ |
| 4 | ТП-6130 | 10/0,4кВ |
| 5 | ТП-6044 (кроме РУ-10кВ) | 10/6/0,4кВ |
| 6 | ТП-5896, 5895 | 10/0,4кВ |
| 7 | ТП-5010 | 10/0,4кВ |
| 8 | ТП-6603 | 10/0,4кВ |
| Ленинский административный округ г.Омска |
| 9 | ПС ОБВ-1, ОБВ-2 | 110/6кВ |
| 10 | ТП-3327 | 6/0,4кВ |
| 11 | ТП-3111 | 10/6/0,4кВ |
| 12 | ТП-3879 | 10/0,4кВ |
| 13 | КТП-36 | 10/0,4кВ |
| 14 | ТП-3552 | 10/0,23кВ |
| Октябрьский административный округ г.Омска |
| 15 | РП-700 | 10/6кВ |
| 16 | ТП-7018 | 10/0,4кВ |
| 17 | КТП-7107 | 10/0,4кВ |
| Советский административный округ г.Омска |
| 18 | ПС ВОС | 110/6кВ |
| 19 | ПС Комсомольская | 110/35/6кВ |
| 20 | РП-111 | 10/6/0,4кВ |
| 21 | ТП-1635 | 6/0,4кВ |
| 22 | ТП-1201 | 10/6кВ |
| 23 | ТП-8112 | 10/0,4кВ |
| 24 | ТП-1105 | 10/0,4кВ |
| 25 | ТП-1125 | 10/0,4кВ |
| 26 | ТП-1626 | 6/0,4кВ |
| Центральный административный округ г.Омска |
| 27 | ПС Кислородная | 110/10/6кВ |
| 28 | ТП-4152 | 10/6/0,4кВ |
| 29 | ТП-8549 | 10/6/0,4кВ |
| 30 | ТП-2140 | 10/0,4кВ |
| 31 | ТП-8869 | 10/0,4кВ |
| 32 | ТП-2110 | 10/0,4кВ |
| 33 | ТП-8100 | 10/6/0,4кВ |
| 34 | ТП-2125 | 10/0,4кВ |
| 35 | ТП-2195, ТП-2196 | 10/0,4 |
| 36 | ТП-2138, ТП-2139 | 10/0,4кВ |
| 37 | ТП-2379 | 10/0,4кВ |
| 38 | ТП-2050 | 10/0,4кВ |
| Районы Омской области |
| 39 | ПС Падь 110/6кВ | Омский р-н |
| 40 | КТП-ГА-3-2 10/0,4кВ | Таврический р-н |

2. Информация о техническом состоянии сетей.

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2013 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ОАО «Электротехнический комплекс» с указанием даты аварийного отключения и даты включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

|  | Август | Октябрь | Ноябрь |
| --- | --- | --- | --- |
| Кировский административный округ г.Омска |  |  | 26.11 в 22-23 - 27.11 в 13-15 |
| Октябрьский административный округ г.Омска |  |  |  |
| Советский административный округ г.Омска | 14.08 в 16-05 - 14.08 в 16-16 |  |  |
| Центральный административный округ г.Омска | 14.08 в 10-29 - 14.08 в 10-36 | 09.10 в 13-30 - 09.10 в 13-31 |  |

Перечень аварийных отключений согласно актов расследования технологических нарушений, произошедших в электросетях ОАО «ЭТК» за 2013 год.

| Дата и время аварийного отключения - время включения | Причина отключения | Меры по устранению |
| --- | --- | --- |
| 14.08 в 10-29 - 14.08 в 10-36 | Ошибочные действия командированного персонала при монтаже и наладке в действующей ЭУ | Провести внеочередной инструктаж персоналу Подрядной орагнизации |
| 14.08 в 16-05 - 14.08 в 16-16 | Ошибочные действия оперативного персонала | Провести внеочередной инструктаж оперативному персоналу Организации. Провести внеочередную проверку знаний персоналу, виновному в создании аварийной ситуации. |
| 09.10 в 13-30 - 09.10 в 13-31 | Ошибочные действия командированного персонала при монтаже и наладке в действующей ЭУ | Провести внеочередной инструктаж персоналу Подрядной орагнизации |
| 26.11 в 22-23 - 27.11 в 13-15 | Пробой изоляции токового реле 1РТ блока защит КЗ. Износ реле. | Замена реле, проработавших более 25 лет. |